## Sheet1
ที่ | รหัสพัสดุ | ชื่อพัสดุ | หน่วย นับ | ภาคตะวันออก/เหนือ | ประเภท | ใช้ในงานแก้ไฟ
1 | 1000010001 | POLE 8 M. | EA | 1727 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
2 | 1000010002 | POLE 9 M. | EA | 2257 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
3 | 1000010004 | POLE 12 M. | EA | 5548 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
4 | 1000010006 | POLE 14 M. | EA | 7902 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
5 | 1000010008 | POLE 16 M. | EA | 11050 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
6 | 1000010012 | POLE 12.2 M. | EA | 8441 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
7 | 1000010013 | POLE 14.3 M. | EA | 13730 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
8 | 1000010014 | POLE 9.30 M. | EA | 3677 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
9 | 1000010016 | POLE 22 M WITH GROUND PLATE 2 SIDES | EA | 28390 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
10 | 1000020001 | STUB 0.25X0.25 M. 3.5 M.LONG | EA | 1294 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
11 | 1000020002 | STUB 0.25X0.25 M. 4.5 M.LONG | EA | 1652 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
12 | 1000020003 | STUB 0.25X0.25 M. 5.5 M.LONG | EA | 2008 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
13 | 1000020102 | STUB 0.30X0.30 M. 4.5 M.LONG | EA | 2631 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
14 | 1000020103 | STUB 0.30X0.30 M. 5.5 M.LONG | EA | 3202 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
15 | 1000020104 | STUB 0.30X0.30 M. 6.5 M.LONG | EA | 3786 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
16 | 1000020201 | STUB 0.35X0.35 M. 4.5 M.LONG | EA | 3344 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
17 | 1000020202 | STUB 0.35X0.35 M. 5.5 M.LONG | EA | 4052 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
18 | 1000020204 | STUB 0.35X0.35 M. 6.5 M.LONG | EA | 4799 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
19 | 1000020300 | STUB 0.40X0.40 M. 5.5 M.LONG | EA | 5058 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
20 | 1000020301 | STUB 0.40X0.40 M. 6.5 M.LONG | EA | 5919 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
21 | 1000020302 | STUB 0.40X0.40 M. 7.5 M.LONG | EA | 6829 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
22 | 1000020400 | STUB 0.36X0.36 M. 4.5 M.LONG | EA | 3859 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
23 | 1000020401 | STUB 0.36X0.36 M. 5.5 M.LONG | EA | 4680 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
24 | 1000020402 | STUB 0.36X0.36 M. 6.5 M.LONG | EA | 5546 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
25 | 1000020500 | STUB 0.41X0.41 M. 5.5 M.LONG | EA | 5714 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
26 | 1000020501 | STUB 0.41X0.41 M. 6.5 M.LONG | EA | 6710 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
27 | 1000020502 | STUB 0.41X0.41 M. 7.5 M.LONG | EA | 7661 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
28 | 1000030000 | PILE 0.44X0.44X8.5 M. 10 T-M. (T1) | EA | 7973 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
29 | 1000030001 | PILE 0.44X0.44X8.5 M. 10 T-M. (T2) | EA | 8339 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
30 | 1000030002 | PILE 0.44X0.44X8.5 M. 10 T-M. (T3) | EA | 8488 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
31 | 1000030003 | PILE 0.44X0.44X8.5 M. 10 T-M. (T4) | EA | 8855 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
32 | 1000030004 | PILE 0.44X0.44X6.5 M. 10 T-M. (T1) | EA | 6254 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
33 | 1000030005 | PILE 0.44X0.44X6.5 M. 10 T-M. (T2) | EA | 6620 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
34 | 1000030006 | PILE 0.44X0.44X6.5 M. 10 T-M. (T3) | EA | 6706 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
35 | 1000030007 | PILE 0.44X0.44X6.5 M. 10 T-M. (T4) | EA | 7072 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
36 | 1000030008 | PILE 0.44X0.44X8.5 M. 14 T-M. (T1) | EA | 10190 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
37 | 1000030009 | PILE 0.44X0.44X8.5 M. 14 T-M. (T2) | EA | 10560 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
38 | 1000030010 | PILE 0.44X0.44X8.5 M. 14 T-M (T3) | EA | 10710 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
39 | 1000030011 | PILE 0.44X0.44X8.5 M. 14 T-M. (T4) | EA | 11080 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
40 | 1000030100 | PILE 0.44X0.44X14 M. 10 T-M. (T1) | EA | 12940 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
41 | 1000030101 | PILE 0.44X0.44X14 M. 10 T-M. (T2) | EA | 13310 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
42 | 1000030102 | PILE 0.44X0.44X14 M. 10 T-M. (T3) | EA | 13640 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
43 | 1000030103 | PILE 0.44X0.44X14 M. 10 T-M. (T4) | EA | 14000 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
44 | 1000030104 | PILE 0.44X0.44X14 M. 14 T-M. (T1) | EA | 16610 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
45 | 1000030105 | PILE 0.44X0.44X14 M. 14 T-M. (T2) | EA | 16970 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
46 | 1000030106 | PILE 0.44X0.44X14 M. 14 T-M. (T3) | EA | 17090 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
47 | 1000030107 | PILE 0.44X0.44X14 M. 14 T-M. (T4) | EA | 17670 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
48 | 1000040001 | CONC. ANCHOR PLATE 550X550X150 MM. | EA | 216 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
49 | 1000040003 | CONC. ANCHOR PLATE 600X600X180 MM. | EA | 311 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
50 | 1000050000 | CONC. FOOTING 1.10X2.15X2.30 M. | EA | 17540 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
51 | 1000050003 | CONC. FOOTING 1.00X1.00X3.50 M. | EA | 17590 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
52 | 1000050012 | CONC. FOOTING 0.90X1.40X3.00 M. | EA | 16670 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
53 | 1000050013 | CONC. FOOTING 0.90X2.20X2.30 M. | EA | 14050 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
54 | 1000050014 | CONC. FOOTING 0.90X1.10X3.00 M. | EA | 14740 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
55 | 1000050015 | CONC. FOOTING 0.70X1.20X3.00 M. | EA | 14130 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
56 | 1000050016 | CONC. FOOTING 0.90X2.20X2.40 M. | EA | 18510 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
57 | 1000050017 | CONC. FOOTING 0.70X2.30X2.20 M. | EA | 14040 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
58 | 1000050100 | CONC. FOOTING 0.80X1.30X2.30 M. | EA | 10730 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
59 | 1000050101 | CONC. FOOTING 0.80X1.60X2.50 M. | EA | 16250 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
60 | 1000110000 | CROSSARM 100X100X1,500 MM. | EA | 268 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
61 | 1000110001 | CROSSARM 100X100X2,500 MM. | EA | 528 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
62 | 1000110002 | CROSSARM 120X120X3,000 MM. | EA | 920 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
63 | 1000110003 | CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM. | EA | 631 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
64 | 1000110004 | CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,500 MM. | EA | 936 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
65 | 1000110006 | CROSSARM 100X100X2,500 MM. HPC | EA | 476 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
66 | 1000110007 | CROSSARM 100X100X3,200 MM. HPC | EA | 569 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
67 | 1000110008 | CROSSARM 120X120X2,000 MM. HPC | EA | 559 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
68 | 1000110009 | CROSSARM 120X120X2,500 MM. HPC | EA | 657 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
69 | 1000110010 | CROSSARM 120X120X3,000 MM. HPC | EA | 761 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
70 | 1000210000 | BEAM, SPUN 100X100X3,200 MM. | EA | 645 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
71 | 1000210003 | BEAM 150X250X3,550 MM. | EA | 919 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
72 | 1000210004 | BEAM 150X300X4,600 MM. | EA | 1700 | ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ใช้
73 | 1020010009 | สายอลูมิเนียมเปลือย 400 ต.มม. มอก.85 (จ้างรีดด้วยอินกอท EC grade) | KM | 23400 | พัสดุหลัก | ใช้
74 | 1020010009 | สายอลูมิเนียมเปลือย 400 ต.มม. มอก.85 (จ้างรีดด้วยอินกอท Primary grade) | KM | 25550 | พัสดุหลัก | ใช้
75 | 1020020002 | สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ต.มม. มอก.86 (จ้างรีดด้วยอินกอท EC grade) | KM | 6644 | พัสดุหลัก | ใช้
76 | 1020020002 | สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ต.มม. มอก.86 (จ้างรีดด้วยอินกอท Primary grade) | KM | 6785 | พัสดุหลัก | ใช้
77 | 1020040007 | เคเบิลใต้ดิน ทองแดง 22 เควี 1x240 ต.มม. | M | 1907 | พัสดุหลัก | ใช้
78 | 1020040008 | เคเบิลใต้ดิน ทองแดง 22 เควี 1x500 ต.มม. | M | 3151 | พัสดุหลัก | ใช้
79 | 1020040009 | เคเบิลใต้ดินทองแดง 22 เควี 1X400 ต.มม. | M | 2899 | พัสดุหลัก | ใช้
80 | 1020040107 | เคเบิลใต้ดิน ทองแดง 33 เควี 1x240 ต.มม. | M | 2209 | พัสดุหลัก | ใช้
81 | 1020040108 | เคเบิลใต้ดินทองแดง 33 เควี 1 X 400 ต.มม. | M | 3267 | พัสดุหลัก | ใช้
82 | 1020040109 | เคเบิลใต้ดินทองแดง 33 เควี 1 X 500 ต.มม. | M | 3627 | พัสดุหลัก | ใช้
83 | 1020040200 | เคเบิ้ลใต้ดินทองแดง 115 เควี 1x800 ตร.มม. | M | 7701 | พัสดุหลัก | ใช้
84 | 1020050000 | เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. (จ้างรีดด้วยอินกอท EC grade) | KM | 63150 | พัสดุหลัก | ใช้
85 | 1020050000 | เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. (จ้างรีดด้วยอินกอท Primary grade) | KM | 63890 | พัสดุหลัก | ใช้
86 | 1020050004 | เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. (จ้างรีดด้วยอินกอท EC grade) | KM | 105600 | พัสดุหลัก | ใช้
87 | 1020050004 | เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. (จ้างรีดด้วยอินกอท Primary grade) | KM | 106100 | พัสดุหลัก | ใช้
88 | 1020050100 | เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. (จ้างรีดด้วยอินกอท EC grade) | KM | 83270 | พัสดุหลัก | ใช้
89 | 1020050100 | เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. (จ้างรีดด้วยอินกอท Primary grade) | KM | 83780 | พัสดุหลัก | ใช้
90 | 1020050104 | เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม. (จ้างรีดด้วยอินกอท EC grade) | KM | 143600 | พัสดุหลัก | ใช้
91 | 1020050104 | เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม. (จ้างรีดด้วยอินกอท Primary grade) | KM | 144600 | พัสดุหลัก | ใช้
92 | 1020070000 | สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศา เชลเซียส 25 ต.มม.มอก.293 (จ้างรีดด้วยอินกอท EC grade) | KM | 7023 | พัสดุหลัก | ใช้
93 | 1020070000 | สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศา เชลเซียส 25 ต.มม.มอก.293 (จ้างรีดด้วยอินกอท Primary grade) | KM | 7101 | พัสดุหลัก | ใช้
94 | 1020070002 | สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศา เชลเซียส 50 ต.มม.มอก.293 (จ้างรีดด้วยอินกอท EC grade) | KM | 9889 | พัสดุหลัก | ใช้
95 | 1020070002 | สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศา เชลเซียส 50 ต.มม.มอก.293 (จ้างรีดด้วยอินกอท Primary grade) | KM | 10290 | พัสดุหลัก | ใช้
96 | 1020070004 | สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศา เชลซียส 95 ต.มม.มอก.293 (จ้างรีดด้วยอินกอท EC grade) | KM | 22230 | พัสดุหลัก | ใช้
97 | 1020070004 | สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศา เชลซียส 95 ต.มม.มอก.293 (จ้างรีดด้วยอินกอท Primary grade) | KM | 23120 | พัสดุหลัก | ใช้
98 | 1020080402 | คอนโทรลเคเบิล ขนาด 7x2.5 ต.มม. มอก.838 ตารางที่ 10 | M | 142 | พัสดุหลัก | ใช้
99 | 1020080501 | สายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงคฺ์โพลิเอททีลินและเปลือกนอกพีวีซี 2x10 ต.มม. 600 โวลท์ | M | 146 | พัสดุหลัก | ใช้
100 | 1020080502 | CABLE,CU,PVC,INS.&JAC,600V.2X35 SQ.MM. | M | 469 | พัสดุหลัก | ใช้
101 | 1020440006 | CABLE SPACER, PORCELAIN, TYPE 3 | EA | 1567 | พัสดุหลัก | ใช้
102 | 1020440007 | CABLE SPACER, PORCELAIN, TYPE 4 | EA | 1849 | พัสดุหลัก | ใช้
103 | 1030010002 | ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค | EA | 799 | พัสดุหลัก | ใช้
104 | 1030010003 | ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 33 เควี แบบ 57-3L มอก.1077 | EA | 1279 | พัสดุหลัก | ใช้
105 | 1030010101 | ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ 22 เควี ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค | EA | 982 | พัสดุหลัก | ใช้
106 | 1030010102 | ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-4 มอก.1251 | EA | 3446 | พัสดุหลัก | ใช้
107 | 1030010103 | ลูกถ้วยพินโพสท์ไทพ์ แบบ 56/57-3 มอก.1251 | EA | 2072 | พัสดุหลัก | ใช้
108 | 1030010008 | INSULATOR,LINE-POST,57-2,TIS.2623 | EA | 799 | พัสดุหลัก | ใช้
109 | 1030010009 | INSULATOR,LINE-POST,57-3,TIS.2623 | EA | 1279 | พัสดุหลัก | ใช้
110 | 1030010104 | INSULATOR,PIN-POST,56/57-2,TIS.2623 | EA | 982 | พัสดุหลัก | ใช้
111 | 1030010105 | INSULATOR,PIN-POST,56/57-3,TIS.2623 | EA | 2072 | พัสดุหลัก | ใช้
112 | 1030010106 | INSULATOR,PIN-POST,56/57-4,TIS.2623 | EA | 3446 | พัสดุหลัก | ใช้
113 | 1030010204 | ลูกถ้วยแบบโพสท์ 115 เควี ติดตั้งในแนวนอน (พร้อมแคล้มป์รหัส 1020570106) | EA | 25590 | พัสดุหลัก | ใช้
114 | 1030020000 | ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 | EA | 332 | พัสดุหลัก | ใช้
115 | 1030020001 | ลูกถ้วยแขวนแบบ ค (แบบ 52-3) มอก.354 | EA | 702 | พัสดุหลัก | ใช้
116 | 1030020002 | ลูกถ้วยแขวนแบบ ง (แบบ 52-4) มอก.354 | EA | 637 | พัสดุหลัก | ใช้
117 | 1030020003 | ลูกถ้วยแขวนแบบ จ (แบบ 52-8) มอก.354 | EA | 949 | พัสดุหลัก | ใช้
118 | 1030020100 | ลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เควี ยาว 1,100 - 1,200 มม. รับแรงดึง ไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน | EA | 981 | พัสดุหลัก | ใช้
119 | 1030020101 | ลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เควี ยาว 1,500 - 1,600 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน | EA | 1157 | พัสดุหลัก | ใช้
120 | 1030020103 | ลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เควี ยาว 1,500 - 1,600 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 220 กิโลนิวตัน | EA | 1520 | พัสดุหลัก | ใช้
121 | 1030030000 | ลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ 53-2 ) มอก.2623 | EA | 27 | พัสดุหลัก | ใช้
122 | 1030030100 | ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ก (แบบ 54-1) มอก.2623 | EA | 44.1 | พัสดุหลัก | ใช้
123 | 1030030103 | ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ง (แบบ 54-4) มอก.2623 | EA | 142 | พัสดุหลัก | ใช้
124 | 1040000000 | ล่อฟ้า 21 เควี 5 กิโลแอมป์ | EA | 775 | พัสดุหลัก | ใช้
125 | 1040000001 | ล่อฟ้า 21 เควี 10 กิโลแอมป์ Class 2 | EA | 1320 | พัสดุหลัก | ใช้
126 | 1040000002 | ล่อฟ้า 24 เควี 5 กิโลแอมป์ | EA | 833 | พัสดุหลัก | ใช้
127 | 1040000003 | ล่อฟ้า 24 เควี 10 กิโลแอมป์ Class 2 | EA | 1650 | พัสดุหลัก | ใช้
128 | 1040000007 | ล่อฟ้า 21 เควี 5 กิโลแอมป์ (without mounting brackets) | EA | 725 | พัสดุหลัก | ใช้
129 | 1040000008 | ล่อฟ้า 24 เควี 5 กิโลแอมป์ (without mounting brackets) | EA | 794 | พัสดุหลัก | ใช้
130 | 1040000100 | ล่อฟ้า 30 เควี 5 กิโลแอมป์ | EA | 962 | พัสดุหลัก | ใช้
131 | 1040000101 | ล่อฟ้า 30 เควี 10 กิโลแอมป์ | EA | 1750 | พัสดุหลัก | ใช้
132 | 1040000103 | ล่อฟ้า 30 kV 10 kA ชนิดฉนวนพอลิเมอร์ สำหรับใช้ในบริเวณที่มีมลภาวะ | EA | 10880 | พัสดุหลัก | ใช้
133 | 1040000106 | ล่อฟ้า 30 เควี 5 กิโลแอมป์ (without mounting brackets) | EA | 900 | พัสดุหลัก | ใช้
134 | 1040000300 | ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์ | EA | 165 | พัสดุหลัก | ใช้
135 | 1040010002 | ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ อสมมาตร | EA | 2550 | พัสดุหลัก | ใช้
136 | 1040010100 | ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 เควี 100 แอมป์ | EA | 3700 | พัสดุหลัก | ใช้
137 | 1040050000 | ดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 22 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย | EA | 5261 | พัสดุหลัก | ใช้
138 | 1040050001 | ดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 22 เควี 600 แอมป์ 40 เคเอ ชนิดติดตั้งในสถานีเปลี่ยนแรงดัน | EA | 5596 | พัสดุหลัก | ใช้
139 | 1040050002 | ดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 22 เควี 1,200 แอมป์ 61 เคเอ ชนิดติดตั้งในสถานีเปลี่ยนแรงดัน | EA | 9571 | พัสดุหลัก | ใช้
140 | 1040050100 | ดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 33 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย | EA | 8324 | พัสดุหลัก | ใช้
141 | 1040050101 | ดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 33 เควี 600 แอมป์ 40 เคเอ ชนิดติดตั้งในสถานีเปลี่ยนแรงดัน | EA | 9067 | พัสดุหลัก | ใช้
142 | 1040050102 | ดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 33 เควี 1,200 แอมป์ ชนิดติดตั้งในสถานีเปลี่ยนแรงดัน | EA | 16150 | พัสดุหลัก | ใช้
143 | 1040060200 | แอร์เบรคสวิตช์ 3 ขา 115 เควี 1,200 แอมป์ 61 เคเอ เปิดในแนวราบ | EA | 520000 | พัสดุหลัก | ใช้
144 | 1040060207 | AB SW.,3 POLE 115 KV 2,000 A 100 KA. HOR | EA | 520000 | พัสดุหลัก | ใช้
145 | 1040070009 | สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 22 เควี 600 แอมป์ [พร้อมอุปกรณ์ประกอบรหัส 1040070305 , 1040073011 , 1000120005] | EA | 204500 | พัสดุหลัก | ใช้
146 | 1040070011 | ชุดอุปกรณ์สำหรับปลด-สับชุดคาปาซิเตอร์แบบควบคุมด้วยวาร์ชนิดสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดแบบแวคคิวอัม 3 เฟส 22 เควี 200 แอมป์ [พร้อมอุปกรณ์ประกอบรหัส 1040070306 , 1040070307 , 1040070309 , 1050110002] | EA | 604800 | พัสดุหลัก | ใช้
147 | 1040070107 | สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด เอส เอฟ ซิกซ์ สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 3 เฟส 33 เควี 400 แอมป์ [พร้อมอุปกรณ์ประกอบรหัส 1040070305 , 1040073012 , 1000120007] | EA | 231400 | พัสดุหลัก | ใช้
148 | 1040070110 | ชุดอุปกรณ์สำหรับปลด-สับชุดคาปาซิเตอร์แบบควบคุมด้วยค่าวาร์ ชนิดสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดแบบออยล์ 3 เฟส 33 เควี 135 แอมป์ [พร้อมอุปกรณ์ประกอบรหัส 1040070306 , 1040070308 , 1040070310 , 1050110002] | EA | 952600 | พัสดุหลัก | ใช้
149 | 1040070111 | ชุดอุปกรณ์สำหรับปลด-สับชุดคาปาซิเตอร์แบบควบคุมด้วยค่าวาร์ ชนิดสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดแบบแวคคิวอัม 3 เฟส 33 เควี 135 แอมป์ [พร้อมอุปกรณ์ประกอบรหัส 1040070306 ,1040070308 , 1040070310 , 1050110002] | EA | 975800 | พัสดุหลัก | ใช้
150 | 1040080004 | RECLOSER 22KV630A12KA(SOLID)WITH HANGER [พร้อมอุปกรณ์ประกอบรหัส 1040080302 , 1040073015] | EA | 225000 | พัสดุหลัก | ใช้
151 | 1040080103 | RECLOSER 33KV630A12KA(SOLID)WITH HANGER [พร้อมอุปกรณ์ประกอบรหัส 1040080302 , 1040073016] | PAC | 306600 | พัสดุหลัก | ใช้
152 | 1050000011 | TR., 30 KVA,1P,22-0.48/0.24 KV,SC | EA | 87170 | พัสดุหลัก | ใช้
153 | 1050000206 | TR., 30 KVA,1P,19-0.48/0.24 KV,SC | EA | 96670 | พัสดุหลัก | ใช้
154 | 1050010066 | TR.,50 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC | EA | 132500 | พัสดุหลัก | ใช้
155 | 1050010067 | TR.,100 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC | EA | 199000 | พัสดุหลัก | ใช้
156 | 1050010068 | TR.,160 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC | EA | 248000 | พัสดุหลัก | ใช้
157 | 1050010069 | TR.,250 KVA,3P,22-0.416/0.24 KV,DYN11,SC | EA | 281900 | พัสดุหลัก | ใช้
158 | 1050010138 | TR.,50 KVA,3P,33-0.416/0.24 KV,DYN11,SC | EA | 151700 | พัสดุหลัก | ใช้
159 | 1050010139 | TR.,100 KVA,3P,33-0.416/0.24 KV,DYN11,SC | EA | 202500 | พัสดุหลัก | ใช้
160 | 1050010140 | TR.,160 KVA,3P,33-0.416/0.24 KV,DYN11,SC | EA | 252500 | พัสดุหลัก | ใช้
161 | 1050010141 | TR.,250 KVA,3P,33-0.416/0.24 KV,DYN11,SC | EA | 295800 | พัสดุหลัก | ใช้
162 | 1050010702 | IOT TR, 160KVA 3P 22-0.416KV DYN11 SC | EA | 263800 | พัสดุหลัก | ใช้
163 | 1050010703 | IOT TR, 250KVA 3P 22-0.416KV DYN11 SC | EA | 303400 | พัสดุหลัก | ใช้
164 | 1050010712 | IOT TR, 160KVA 3P 33-0.416KV DYN11 SC | EA | 270600 | พัสดุหลัก | ใช้
165 | 1050010713 | IOT TR, 250KVA 3P 33-0.416KV DYN11 SC | EA | 345800 | พัสดุหลัก | ใช้
166 | 1050050000 | แคแปซิเตอร์ 1 เฟส สองบุชชิ่ง ใช้นอกอาคาร 12.7 เควี 100 กิโลวาร์ | EA | 9530 | พัสดุหลัก | ใช้
167 | 1050050100 | แคแปซิเตอร์ หนึ่งบุชชิ่ง ใช้นอกอาคาร 33 GRDY/19 เควี 100 กิโลวาร์ | EA | 8047 | พัสดุหลัก | ใช้
168 | 1060050019 | METER (E) WATTHOUR 1P 5(100) A O/D BLE | EA | 435 | พัสดุหลัก | ใช้
169 | 1060050111 | METER (E) WATTHOUR 3P 5(100) A O/D BLE | EA | 1395 | พัสดุหลัก | ใช้
170 | 1060070511 | อุปกรณ์สำหรับเข้ารหัสข้อมูล ชนิด GSM/GPRS สำหรับใช้กับ ทีโอยู มิเตอร์ | EA | 4689 | พัสดุหลัก | ใช้
171 | 1060070518 | METER.AMR3P3W110V5A (FUNC) | EA | 6074 | พัสดุหลัก | ใช้
172 | 1060070519 | METER.AMR3P4W 63.5/110V 5A (FUNC) | EA | 16450 | พัสดุหลัก | ใช้
173 | 1060070520 | METER.AMR 3P4W 220/380V 5A (FUNC) | EA | 6074 | พัสดุหลัก | ใช้
174 | 1060070700 | METER SMART 1P 2W 230V 5(45)A PLC | EA | 1950 | พัสดุหลัก | ใช้
175 | 1060070703 | METER SMART 1P 2W 230V 5(100)A PLC | EA | 2333 | พัสดุหลัก | ใช้
176 | 1060070706 | METER SMART 3P 4W 230/400V 5(45)A PLC | EA | 2573 | พัสดุหลัก | ใช้
177 | 1060070709 | METER SMART 3P 4W 230/400V 5(100)A PLC | EA | 3034 | พัสดุหลัก | ใช้
178 | 1060070713 | METER SMART 3P 4W 230/400V 5(6)A GPRS | EA | 2122 | พัสดุหลัก | ใช้
179 | 1060070717 | METER SMART 3P 3W 3x110V 5(6)A GPRS | EA | 3879 | พัสดุหลัก | ใช้
180 | 1000120002 | คอนสาย แบบเหล็กฉาก ขนาด 150x150x12 มม. ยาว 4,500 มม. | EA | 6016 | พัสดุรอง | ใช้
181 | 1000120004 | คอนเหล็กรูปรางน้ำ แบบท้าวแขน ขนาด 150x75x9 มม. ยาว 3,000 มม. | EA | 3965 | พัสดุรอง | ใช้
182 | 1000120006 | คอนเหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 100x100x3.2 มม. ยาว 2,000 มม. | EA | 1688 | พัสดุรอง | ใช้
183 | 1010000100 | เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2.25 ม. | EA | 1076 | พัสดุรอง | ใช้
184 | 1010000103 | เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 4,200 มม. | EA | 1898 | พัสดุรอง | ใช้
185 | 1010000302 | เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 4,500 มม. | EA | 4645 | พัสดุรอง | ใช้
186 | 1010000303 | เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 6,000 มม. | EA | 6118 | พัสดุรอง | ใช้
187 | 1010000304 | เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 2,500 มม | EA | 3399 | พัสดุรอง | ใช้
188 | 1010000400 | เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 200x80x7.5 มม. ยาว 1,000 มม. | EA | 1756 | พัสดุรอง | ใช้
189 | 1010010000 | เหล็กฉาก ขนาด 65x65x6 มม. ยาว 1,000 มม. | EA | 275 | พัสดุรอง | ใช้
190 | 1010010003 | เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2,250 มม. | EA | 630 | พัสดุรอง | ใช้
191 | 1010010004 | เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า ขนาด 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม. | EA | 702 | พัสดุรอง | ใช้
192 | 1010010005 | เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางโค้ง ขนาด 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม. | EA | 1356 | พัสดุรอง | ใช้
193 | 1010010100 | เหล็กฉาก ขนาด 75x75x6 มม. ยาว 3,500 มม. | EA | 1211 | พัสดุรอง | ใช้
194 | 1010010101 | เหล็กฉาก ขนาด 75x75x6 มม. ยาว 4,100 มม. | EA | 1453 | พัสดุรอง | ใช้
195 | 1010030002 | แผ่นเหล็ก ขนาด 6x100x450 มม. | EA | 120 | พัสดุรอง | ใช้
196 | 1010030006 | แผ่นเหล็กประกอบหัวเสา ตามแบบเลขที่ SA3-015/44004 | EA | 24.9 | พัสดุรอง | ใช้
197 | 1010030007 | แผ่นเหล็กประกอบโคนเสา ตามแบบเลขที่ SA3-015/44004 | EA | 43.8 | พัสดุรอง | ใช้
198 | 1010030100 | แผ่นเหล็กยื่นสองปลาย ขนาด 12x100x650 มม. | EA | 374 | พัสดุรอง | ใช้
199 | 1010030102 | แผ่นเหล็กยื่นสองปลาย ขนาด 12x100x760 มม. | EA | 437 | พัสดุรอง | ใช้
200 | 1010050000 | ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ประเภทที่ 2 ยาว 100 มม. มอก.277 แต่ไม่มีเกลียวที่ปลาย | EA | 21.3 | พัสดุรอง | ใช้
201 | 1010050002 | ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ประเภทที่ 2 ยาว 150 มม. มอก.277 แต่ไม่มีเกลียวที่ปลาย | EA | 27.4 | พัสดุรอง | ใช้
202 | 1010060024 | SUPPORT.JOINT BOX.FOR OPGW.DIA. 14 MM. | EA | 441 | พัสดุรอง | ใช้
203 | 1010060025 | BRACKET.FOR OPGW.DIA.14 MM.COIL | EA | 772 | พัสดุรอง | ใช้
204 | 1010060026 | JOINT BOX. 2 WAY.FOR OPGW | EA | 27650 | พัสดุรอง | ใช้
205 | 1010060027 | JOINT BOX.3 WAY.OPGW AND APPROACH CABLE | EA | 28130 | พัสดุรอง | ใช้
206 | 1010100000 | ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.เส้นเดียว มอก.71 | KG | 61.8 | พัสดุรอง | ใช้
207 | 1010100002 | ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404 | M | 16.8 | พัสดุรอง | ใช้
208 | 1010100003 | ลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม. มอก.404 | M | 22.7 | พัสดุรอง | ใช้
209 | 1010100004 | ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 | M | 33.6 | พัสดุรอง | ใช้
210 | 1010100006 | ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 | M | 62.1 | พัสดุรอง | ใช้
211 | 1010100100 | OPGW.24C.DIA.14 mm., SC.100 kA2.SEC | M | 126 | พัสดุรอง | ใช้
212 | 1010100102 | OPGW.24C.DIA.14.MM.,SC.70.kA2.SEC | M | 126 | พัสดุรอง | ใช้
213 | 1010110100 | สลักเกลียว เอ็ม 12x35 มม. | EA | 14.9 | พัสดุรอง | ใช้
214 | 1010110101 | สลักเกลียว เอ็ม 12x50 มม. | EA | 17.3 | พัสดุรอง | ใช้
215 | 1010110200 | สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม. | EA | 21.6 | พัสดุรอง | ใช้
216 | 1010110201 | สลักเกลียว เอ็ม 16x170 มม. | EA | 25.5 | พัสดุรอง | ใช้
217 | 1010110202 | สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม. | EA | 27.8 | พัสดุรอง | ใช้
218 | 1010110203 | สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม. | EA | 34.7 | พัสดุรอง | ใช้
219 | 1010110204 | สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม. | EA | 41.7 | พัสดุรอง | ใช้
220 | 1010110205 | สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม. | EA | 46.3 | พัสดุรอง | ใช้
221 | 1010110206 | สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม. | EA | 52.5 | พัสดุรอง | ใช้
222 | 1010110207 | สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม. | EA | 58.6 | พัสดุรอง | ใช้
223 | 1010110208 | สลักเกลียว เอ็ม 16x500 มม. | EA | 61.7 | พัสดุรอง | ใช้
224 | 1010110209 | สลักเกลียว เอ็ม 16X600 มม. | EA | 65.6 | พัสดุรอง | ใช้
225 | 1010110300 | สลักเกลียว เอ็ม 20x350 มม. | EA | 75.6 | พัสดุรอง | ใช้
226 | 1010110301 | สลักเกลียว เอ็ม 20x400 มม. | EA | 88 | พัสดุรอง | ใช้
227 | 1010110302 | สลักเกลียว เอ็ม 20x450 มม. | EA | 100 | พัสดุรอง | ใช้
228 | 1010110400 | สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x75 มม. | EA | 24.7 | พัสดุรอง | ใช้
229 | 1010110401 | สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x550 มม. | EA | 81 | พัสดุรอง | ใช้
230 | 1010110402 | สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x600 มม. | EA | 87.2 | พัสดุรอง | ใช้
231 | 1010110404 | สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เอ็ม 16x50 มม. | EA | 23.1 | พัสดุรอง | ใช้
232 | 1010120000 | สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x400 มม. | EA | 56.9 | พัสดุรอง | ใช้
233 | 1010120001 | สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x450 มม. | EA | 64 | พัสดุรอง | ใช้
234 | 1010120002 | สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x500 มม. | EA | 77.2 | พัสดุรอง | ใช้
235 | 1010120004 | สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x600 มม. | EA | 81 | พัสดุรอง | ใช้
236 | 1010120005 | สลักเกลียวตลอด เอ็ม 16x650 มม. | EA | 91 | พัสดุรอง | ใช้
237 | 1010130000 | สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x400 มม. | EA | 74.9 | พัสดุรอง | ใช้
238 | 1010130001 | สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x450 มม. | EA | 76.7 | พัสดุรอง | ใช้
239 | 1010130002 | สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม. | EA | 83.6 | พัสดุรอง | ใช้
240 | 1010130003 | สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x600 มม. | EA | 103 | พัสดุรอง | ใช้
241 | 1010130005 | สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x650 มม. | EA | 113 | พัสดุรอง | ใช้
242 | 1010140001 | สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม. | EA | 52.3 | พัสดุรอง | ใช้
243 | 1010140002 | สลักห่วงกลม เอ็ม 16x250 มม. | EA | 59.6 | พัสดุรอง | ใช้
244 | 1010140003 | สลักห่วงกลม เอ็ม 16x300 มม. | EA | 70 | พัสดุรอง | ใช้
245 | 1010150000 | สลักห่วงโอแวล เอ็ม 16x150 มม. | EA | 68.9 | พัสดุรอง | ใช้
246 | 1010150001 | สลักห่วงโอแวล เอ็ม 16x200 มม. | EA | 78.4 | พัสดุรอง | ใช้
247 | 1010150002 | สลักห่วงโอแวล เอ็ม 16x350 มม. | EA | 110 | พัสดุรอง | ใช้
248 | 1010150100 | สลักห่วงโอแวล เอ็ม 20x350 มม. | EA | 190 | พัสดุรอง | ใช้
249 | 1010150101 | สลักห่วงโอแวล เอ็ม 20x450 มม. | EA | 224 | พัสดุรอง | ใช้
250 | 1010160000 | สตับโบลท์ เอ็ม 24x600 มม. | EA | 200 | พัสดุรอง | ใช้
251 | 1010160001 | สตับโบลท์ เอ็ม 24x800 มม. | EA | 241 | พัสดุรอง | ใช้
252 | 1010160002 | สตับโบลท์ เอ็ม 24x1,000 มม. | EA | 284 | พัสดุรอง | ใช้
253 | 1010160003 | สตับโบลท์ เอ็ม 24x1,250 มม. | EA | 340 | พัสดุรอง | ใช้
254 | 1010160004 | สตับโบลท์เอ็ม 24X1,600 มม. | EA | 448 | พัสดุรอง | ใช้
255 | 1010180001 | นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582 | EA | 42.2 | พัสดุรอง | ใช้
256 | 1010180002 | นัทรูปห่วง เอ็ม 20 | EA | 169 | พัสดุรอง | ใช้
257 | 1010180100 | แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม.มอก.258 | EA | 4.95 | พัสดุรอง | ใช้
258 | 1010180101 | แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 62x62x6 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22 มม.มอก.258 | EA | 9.9 | พัสดุรอง | ใช้
259 | 1010180201 | แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22 มม. | EA | 7.25 | พัสดุรอง | ใช้
260 | 1010180301 | แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม. ประเภทใช้งานทั่วไป มอก.259 | EA | 3.59 | พัสดุรอง | ใช้
261 | 1010180302 | แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 20 มม. ประเภทใช้งานทั่วไป มอก.259 | EA | 6.59 | พัสดุรอง | ใช้
262 | 1010200001 | เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม. | EA | 64.2 | พัสดุรอง | ใช้
263 | 1010200002 | เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม. | EA | 112 | พัสดุรอง | ใช้
264 | 1010200003 | เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 50x10 มม. ยาว 1,950 มม. | EA | 475 | พัสดุรอง | ใช้
265 | 1010200004 | เหล็กประกับไม้คอน แบบท้าวแขน ขนาด 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม. | EA | 388 | พัสดุรอง | ใช้
266 | 1010200005 | เหล็กประกับไม้คอน แบบท้าวแขน ขนาด 50x50x6 มม. ยาว 2,350 มม. | EA | 460 | พัสดุรอง | ใช้
267 | 1010200007 | เหล็กฉากรับคอนสาย ขนาด 50x50x6 มม. ช่วงกว้าง 1,800 มม. ดรอพ 450 มม. | EA | 460 | พัสดุรอง | ใช้
268 | 1010200009 | เหล็กประกับคอนสาย 50x50x6 มม.ยาว 1 เมตร | EA | 252 | พัสดุรอง | ใช้
269 | 1010210000 | ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม. (แบบ arc welded oval eye) | EA | 236 | พัสดุรอง | ใช้
270 | 1010210003 | ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม. | EA | 465 | พัสดุรอง | ใช้
271 | 1010210004 | ก้านสมอบก แบบห่วงสองร่อง เอ็ม 24 ยาว 2,500 มม. | EA | 687 | พัสดุรอง | ใช้
272 | 1010210200 | สลักห่วง แบบธรรมดาเดี่ยว เอ็ม 16x350 มม. | EA | 63.8 | พัสดุรอง | ใช้
273 | 1010210201 | สลักห่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม. | EA | 60.7 | พัสดุรอง | ใช้
274 | 1010210202 | สลักห่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x350 มม. | EA | 94.8 | พัสดุรอง | ใช้
275 | 1010210203 | สลักห่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 20x350 มม. | EA | 128 | พัสดุรอง | ใช้
276 | 1010210300 | แผ่นห่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา | EA | 33.3 | พัสดุรอง | ใช้
277 | 1010210304 | กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. | EA | 8.62 | พัสดุรอง | ใช้
278 | 1010220002 | กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร | EA | 460 | พัสดุรอง | ใช้
279 | 1010220010 | สายดิน แบบแผ่นเหล็ก 30x3.5x10,000 มม. | M | 59.5 | พัสดุรอง | ใช้
280 | 1010230000 | ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) | EA | 7.92 | พัสดุรอง | ใช้
281 | 1010230001 | ยูแคล้มป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไวร์ โร๊ป คลิ้ฟ) | EA | 45.4 | พัสดุรอง | ใช้
282 | 1010230003 | แคล้มป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ต.มม. | EA | 97.1 | พัสดุรอง | ใช้
283 | 1010230201 | กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเสาคอนกรีต | EA | 225 | พัสดุรอง | ใช้
284 | 1010230203 | กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า | EA | 209 | พัสดุรอง | ใช้
285 | 1010230205 | กราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ เจ 1152 | EA | 21.4 | พัสดุรอง | ใช้
286 | 1020180001 | เทปไฟฟ้าพีวีซี.ใช้ภายนอกม้วนขนาด 0.18x19x10,000 มม.มอก.386 | EA | 6.21 | พัสดุรอง | ใช้
287 | 1020200000 | ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม. | KG | 252 | พัสดุรอง | ใช้
288 | 1020200002 | ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม. | KG | 203 | พัสดุรอง | ใช้
289 | 1020200003 | COVERED TIE WIRE.AL.4.0 MM. | M | 9.71 | พัสดุรอง | ใช้
290 | 1020220107 | ปรีฟอร์มอาร์เมอร์รอด สำหรับสายอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมอัลลอย 185 ต.มม. | EA | 272 | พัสดุรอง | ใช้
291 | 1020220109 | ปรีฟอร์มอาร์เมอร์รอด สำหรับสายอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมอัลลอย 400 ต.มม. | EA | 760 | พัสดุรอง | ใช้
292 | 1020230003 | ARMOR-GRIP.PREFORMED.OPGW.CONCRETE POLE | EA | 2939 | พัสดุรอง | ใช้
293 | 1020230004 | ARMOR-GRIP.PREFORMED.OPGW.BEYONET | EA | 3051 | พัสดุรอง | ใช้
294 | 1020240000 | ปรีฟอร์มแยกสาย สำหรับสายอลูมิเนียม 400 ต.มม. | EA | 274 | พัสดุรอง | ใช้
295 | 1020250300 | PREFORMED D/E. OPGW.DIA. 14 MM. | EA | 542 | พัสดุรอง | ใช้
296 | 1020260201 | ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม.และ 33 เควี 120 ต.มม. | EA | 133 | พัสดุรอง | ใช้
297 | 1020260202 | PREFORMED D/E,SAC 22KV 50SQ.MM. 21.80MM | EA | 60 | พัสดุรอง | ใช้
298 | 1020260205 | PREFORMED D/E,SAC 22KV 185SQ.MM. 29.78MM | EA | 151 | พัสดุรอง | ใช้
299 | 1020260206 | PREFORMED D/E,SAC 33KV 50SQ.MM. 26.46MM | EA | 60 | พัสดุรอง | ใช้
300 | 1020260209 | PREFORMED D/E,SAC 33KV 185SQ.MM. 34.44MM | EA | 160 | พัสดุรอง | ใช้
301 | 1020300101 | พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม-อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 16-70 ต.มม. | EA | 18.7 | พัสดุรอง | ใช้
302 | 1020300102 | พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม. | EA | 20.4 | พัสดุรอง | ใช้
303 | 1020300103 | พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม. | EA | 70.4 | พัสดุรอง | ใช้
304 | 1020300303 | CONN.PG.TRIPLE BOLT.OPGW.CONCRETE POLE | EA | 659 | พัสดุรอง | ใช้
305 | 1020330005 | HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 35-70 SQ.MM. | EA | 645 | พัสดุรอง | ใช้
306 | 1020330006 | HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM. | EA | 743 | พัสดุรอง | ใช้
307 | 1020330101 | ฮอทไลน์แคล้มป์ สำหรับสายเมนอลูมิเนียม 50-120 ต.มม. สายแยกอลูมิเนียม/ทองแดง 35-95 ต.มม. | EA | 188 | พัสดุรอง | ใช้
308 | 1020330104 | HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM. | EA | 603 | พัสดุรอง | ใช้
309 | 1020400002 | หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. | EA | 13.8 | พัสดุรอง | ใช้
310 | 1020400004 | หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ต.มม. | EA | 28.7 | พัสดุรอง | ใช้
311 | 1020400007 | หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม. | EA | 61.6 | พัสดุรอง | ใช้
312 | 1020400009 | หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 400 ต.มม. | EA | 211 | พัสดุรอง | ใช้
313 | 1020400102 | หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ต.มม. | EA | 57.5 | พัสดุรอง | ใช้
314 | 1020410002 | หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. | EA | 8.79 | พัสดุรอง | ใช้
315 | 1020410004 | หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 95 ต.มม. | EA | 21.2 | พัสดุรอง | ใช้
316 | 1020410007 | หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม. | EA | 26.4 | พัสดุรอง | ใช้
317 | 1020410009 | หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 400 ต.มม. | EA | 150 | พัสดุรอง | ใช้
318 | 1020410102 | หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึง สายอลูมิเนียม แกนเหล็ก 50/8 ต.มม. | EA | 9.38 | พัสดุรอง | ใช้
319 | 1020420102 | หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. | EA | 10.7 | พัสดุรอง | ใช้
320 | 1020420104 | หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 95 ต.มม. | EA | 23.5 | พัสดุรอง | ใช้
321 | 1020420106 | หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม. | EA | 35.2 | พัสดุรอง | ใช้
322 | 1020420201 | หางปลา เจาะรู 4 รู ตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 400 ต.มม. | EA | 270 | พัสดุรอง | ใช้
323 | 1020420302 | หางปลาแบบ 15 องศา เจาะ 4 รู ตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 400 ต.มม. | EA | 293 | พัสดุรอง | ใช้
324 | 1020420400 | สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ต.มม. | EA | 35.2 | พัสดุรอง | ใช้
325 | 1020430001 | แคล้มป์เข้าปลายสาย แบบบีบหัวต่อเดียว สำหรับสายอลูมิเนียม 400 ต.มม. | EA | 584 | พัสดุรอง | ใช้
326 | 1020430101 | แคล้มป์เข้าปลายสาย แบบบีบหัวต่อคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม 400 ต.มม. | EA | 602 | พัสดุรอง | ใช้
327 | 1020440102 | กายแคล้มป์สลัก 3 ตัว | EA | 93.4 | พัสดุรอง | ใช้
328 | 1020440103 | ห่วงแขวนเคเบิลสเปเซอร์ | EA | 19.2 | พัสดุรอง | ใช้
329 | 1020440105 | เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางตรง | EA | 341 | พัสดุรอง | ใช้
330 | 1020440106 | ห่วงรัดสายเคเบิลสำหรับเคเบิลสเปเซอร์ชนิดโพลีเอทีลีน พัสดุเลขที่ 02440000 | EA | 31.1 | พัสดุรอง | ใช้
331 | 1020440112 | เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี | EA | 1297 | พัสดุรอง | ใช้
332 | 1020440121 | BRACKET, SAC CORNER SUPPORT, 33 KV | EA | 1535 | พัสดุรอง | ใช้
333 | 1020440113 | ห่วงรัดสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม. สำหรับลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้า : พอร์ซเลน | EA | 31.1 | พัสดุรอง | ใช้
334 | 1020440114 | ห่วงรัดสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 95 ต.มม. และ 33 เควี 50 ต.มม. สำหรับลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้า : พอร์ซเลน | EA | 31.1 | พัสดุรอง | ใช้
335 | 1020440115 | ห่วงรัดสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 120 ต.มม. สำหรับลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้า : พอร์ซเลน | EA | 31.1 | พัสดุรอง | ใช้
336 | 1020440116 | ห่วงรัดสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม. 33 เควี 120 ต.มม. สำหรับลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้า : พอร์ซเลน | EA | 31.1 | พัสดุรอง | ใช้
337 | 1020440117 | ห่วงรัดสายเคเบิลอากาศ 33 เควี 185 ต.มม. สำหรับลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้า : พอร์ซเลน | EA | 31.1 | พัสดุรอง | ใช้
338 | 1020440119 | ห่วงรัดสายเคเบิลอากาศแบบยืดหยุ่น | EA | 29.3 | พัสดุรอง | ใช้
339 | 1020500004 | คอนเนคเตอร์แบบที สำหรับอลูมิเนียมสายเมน 400 ต.มม.สายแยก 95-185 ต.มม. | EA | 1177 | พัสดุรอง | ใช้
340 | 1020500005 | คอนเนคเตอร์แบบที สำหรับต่อสายเมน 400 ต.มม. กับสายแยก 185-240 ต.มม. | EA | 1177 | พัสดุรอง | ใช้
341 | 1020500006 | คอนเนคเตอร์แบบที สำหรับอลูมิเนียมสายเมน 400 ต.มม. สายแยก 400 ต.มม. | EA | 1177 | พัสดุรอง | ใช้
342 | 1020500010 | คอนเนคเตอร์แบบที สำหรับต่อสายอลูมิเนียม 400 ต.มม. กับแผ่นรองชนิด 4 รู | EA | 1268 | พัสดุรอง | ใช้
343 | 1020500100 | คอนเนคเตอร์แบบที ชนิดบีบ สำหรับอลูมิเนียมสายเมน 400 ต.มม.กับแผ่นรองชนิด 4 รู | EA | 893 | พัสดุรอง | ใช้
344 | 1020570106 | แคล้มป์จับสาย ชนิดสายไฟฟ้าคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม 400 ต.มม. ใช้ประกอบลูกถ้วยแบบโพสท์ 115 เควี ติดดั้งในแนวนอน | EA | 2052 | พัสดุรอง | ใช้
345 | 1030110000 | สเตรนแคล้มป์แบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ต.มม.อลูมิเนียมแกนเหล็ก 35-50 ต.มม. | EA | 116 | พัสดุรอง | ใช้
346 | 1030110004 | สเตรนแคล้มป์แบบตรงสำหรับสายอลูมิเนียม 185 ต.มม. | EA | 194 | พัสดุรอง | ใช้
347 | 1030110007 | สเตรนแคล้มป์แบบตรงสำหรับสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 120-185 ต.มม. | EA | 481 | พัสดุรอง | ใช้
348 | 1030110103 | สเตรนแคล้มป์พร้อมแคล้มป์ปิ้งคีปเปอร์ สำหรับสายอลูมิเนียม 400 ต.มม. | EA | 805 | พัสดุรอง | ใช้
349 | 1030120002 | แคล้มป์แขวน สำหรับสายอลูมิเนียม 400 ต.มม. | EA | 286 | พัสดุรอง | ใช้
350 | 1030130000 | แร็ค 2x200 มม.แบบหลังยื่น | EA | 120 | พัสดุรอง | ใช้
351 | 1030130001 | แร็ค 3x200 มม.แบบหลังยื่น | EA | 204 | พัสดุรอง | ใช้
352 | 1030130002 | แร็ค 4x200 มม.แบบหลังยื่น | EA | 277 | พัสดุรอง | ใช้
353 | 1030130100 | ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227 | EA | 55.8 | พัสดุรอง | ใช้
354 | 1030140000 | ข้อต่อแบบ เคลวิส-อาย | EA | 96.2 | พัสดุรอง | ใช้
355 | 1030140001 | ข้อต่อแบบ บอล-เคลวิส ANSI แบบ K | EA | 195 | พัสดุรอง | ใช้
356 | 1030140002 | ข้อต่อแขวนแบบหัวกลม | EA | 87.5 | พัสดุรอง | ใช้
357 | 1030140003 | ข้อต่อแบบซ็อคเก็ต-อาย | EA | 102 | พัสดุรอง | ใช้
358 | 1030140004 | ข้อต่อแบบ วาย-เคลวิส-บอล | EA | 160 | พัสดุรอง | ใช้
359 | 1030140005 | ข้อต่อแบบ บอล-เคลวิส ANSI แบบ B | EA | 102 | พัสดุรอง | ใช้
360 | 1030140006 | ข้อต่อแบบซ็อคเก็ต-เคลวิส ANSI แบบ B | EA | 112 | พัสดุรอง | ใช้
361 | 1030140007 | ข้อต่อแบบซ็อคเก็ต-เคลวิส ANSI แบบ K | EA | 225 | พัสดุรอง | ใช้
362 | 1030140011 | ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย | EA | 39.3 | พัสดุรอง | ใช้
363 | 1030140012 | ที่แขวนลูกถ้วยทางโค้ง | EA | 219 | พัสดุรอง | ใช้
364 | 1030140013 | แผ่นเหล็กแยกสาย สำหรับสายอลูมิเนียม 400 ต.มม. | EA | 189 | พัสดุรอง | ใช้
365 | 1040020008 | เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 350-355 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 2 หรือ บีเอส 88 | EA | 177 | พัสดุรอง | ใช้
366 | 1040020100 | ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์ | EA | 620 | พัสดุรอง | ใช้
367 | 1040030002 | ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 3 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K หรือแบบไฮเซิจ | EA | 50 | พัสดุรอง | ใช้
368 | 1040030003 | ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 5-6 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K หรือแบบไฮเซิจสำหรับ 5 แอมป์ | EA | 52 | พัสดุรอง | ใช้
369 | 1040030004 | ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 8 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K | EA | 52.1 | พัสดุรอง | ใช้
370 | 1040030005 | ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 10 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K | EA | 52.7 | พัสดุรอง | ใช้
371 | 1040030006 | ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 15 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K | EA | 53.4 | พัสดุรอง | ใช้
372 | 1040030007 | ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 20 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K | EA | 57.7 | พัสดุรอง | ใช้
373 | 1040030008 | ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 25 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K | EA | 60.2 | พัสดุรอง | ใช้
374 | 1040030009 | ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 30 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K | EA | 63.3 | พัสดุรอง | ใช้
375 | 1040030010 | ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 40 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K | EA | 69.5 | พัสดุรอง | ใช้
376 | 1040030011 | ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 50 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K | EA | 127 | พัสดุรอง | ใช้
377 | 1040030012 | ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 65 แอมป์ EEI-NEMA แบบบ K | EA | 196 | พัสดุรอง | ใช้
378 | 1040030102 | ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 3 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K หรือแบบไฮเซิจ | EA | 112 | พัสดุรอง | ใช้
379 | 1040030103 | ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 5-6 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K หรือแบบไฮเซิจสำหรับ 5 แอมป์ | EA | 112 | พัสดุรอง | ใช้
380 | 1040030104 | ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 8 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K | EA | 112 | พัสดุรอง | ใช้
381 | 1040030105 | ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 10 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K | EA | 123 | พัสดุรอง | ใช้
382 | 1040030106 | ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 15 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K | EA | 123 | พัสดุรอง | ใช้
383 | 1040030107 | ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 20 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K | EA | 155 | พัสดุรอง | ใช้
384 | 1040030108 | ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 25 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K | EA | 155 | พัสดุรอง | ใช้
385 | 1040030109 | ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 30 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K | EA | 157 | พัสดุรอง | ใช้
386 | 1040030110 | ฟิวส์ลิงค์ 33 เควี 40 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K | EA | 157 | พัสดุรอง | ใช้
387 | 1040080300 | ที่แขวนรีโคลสเซอร์กับเสาคู่ | EA | 28570 | พัสดุรอง | ใช้
388 | 1040080302 | ชุดควบคุมอัตโนมัติ สำหรับรีโคลสเซอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ | EA | 167400 | พัสดุรอง | ใช้
389 | 1050100002 | เหล็กแขวนท่อ พีวีซี. | EA | 40.7 | พัสดุรอง | ใช้
390 | 1050100003 | เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ | EA | 53 | พัสดุรอง | ใช้
391 | 1050110001 | ที่แขวนคาปาซิเตอร์ 11-33 เควี 1x6 ชุด | EA | 2699 | พัสดุรอง | ใช้
392 | 1060020007 | วีที 1 เฟส ใช้นอกอาคาร เรโช 22,000/110 โวลท์ คลาส 0.5,50 วีเอ | EA | 13780 | พัสดุรอง | ใช้
393 | 1060020105 | วีที 1 เฟส ใช้นอกอาคาร เรโช 33,000/110 โวลท์ คลาส 0.5, 50 วีเอ | EA | 17140 | พัสดุรอง | ใช้
394 | 1060030003 | ซีที แรงต่ำ 500 โวลท์ เรโช 250/5 แอมป์ คลาส 0.5, 5 วีเอ | EA | 578 | พัสดุรอง | ใช้
395 | 1060030005 | ซีที แรงต่ำ 500 โวลท์ เรโช 400/5 แอมป์ คลาส 0.5, 5 วีเอ | EA | 646 | พัสดุรอง | ใช้
396 | 1060030100 | ซีที แรงต่ำใช้นอกอาคาร 500 โวลท์ เรโช 150/5 แอมป์ คลาส 0.5, 5 วีเอ | EA | 651 | พัสดุรอง | ใช้
397 | 1060040019 | ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี เรโช 10/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ | EA | 10440 | พัสดุรอง | ใช้
398 | 1060040020 | ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี เรโช 20/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ | EA | 10450 | พัสดุรอง | ใช้
399 | 1060040021 | ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี เรโช 30/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ | EA | 10460 | พัสดุรอง | ใช้
400 | 1060040022 | ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี เรโช 50/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ | EA | 10480 | พัสดุรอง | ใช้
401 | 1060040023 | ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี เรโช 75/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ | EA | 10560 | พัสดุรอง | ใช้
402 | 1060040024 | ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี เรโช 100/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ | EA | 10600 | พัสดุรอง | ใช้
403 | 1060040025 | ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี เรโช 150/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ | EA | 10780 | พัสดุรอง | ใช้
404 | 1060040026 | ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี เรโช 200/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ | EA | 10910 | พัสดุรอง | ใช้
405 | 1060040027 | ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี เรโช 300/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ | EA | 11140 | พัสดุรอง | ใช้
406 | 1060040028 | ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี เรโช 400/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ | EA | 11370 | พัสดุรอง | ใช้
407 | 1060040029 | ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี เรโช 500/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ | EA | 11660 | พัสดุรอง | ใช้
408 | 1060040030 | ซีที ใช้นอกอาคาร 22 เควี เรโช 600/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ | EA | 11890 | พัสดุรอง | ใช้
409 | 1060040112 | ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี เรโช 10/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ | EA | 15690 | พัสดุรอง | ใช้
410 | 1060040113 | ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี เรโช 20/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ | EA | 15700 | พัสดุรอง | ใช้
411 | 1060040114 | ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี เรโช 30/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ | EA | 15700 | พัสดุรอง | ใช้
412 | 1060040115 | ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี เรโช 50/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ | EA | 15710 | พัสดุรอง | ใช้
413 | 1060040116 | ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี เรโช 75/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ | EA | 15740 | พัสดุรอง | ใช้
414 | 1060040117 | ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี เรโช 100/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ | EA | 15760 | พัสดุรอง | ใช้
415 | 1060040118 | ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี เรโช 150/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ | EA | 15810 | พัสดุรอง | ใช้
416 | 1060040119 | ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี เรโช 200/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ | EA | 15840 | พัสดุรอง | ใช้
417 | 1060040120 | ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี เรโช 300/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ | EA | 16640 | พัสดุรอง | ใช้
418 | 1060040121 | ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี เรโช 400/5 แอมป์ คลาส 0.5, 30 วีเอ | EA | 16740 | พัสดุรอง | ใช้
419 | 1060100000 | CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM. | EA | 31.8 | พัสดุรอง | ใช้
420 | 1060100001 | METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM. | EA | 95.3 | พัสดุรอง | ใช้
421 | 1060100002 | METER PLATE, SIZE 2X20X120 CM. | EA | 191 | พัสดุรอง | ใช้
422 | 1060100008 | ตู้สำหรับมิเตอร์พร้อม ซีที.แรงต่ำ | EA | 891 | พัสดุรอง | ใช้
423 | 1060100014 | แผ่นอลูมิเนียม ขนาด 0.5 x 15 x 100 มม. | EA | 0.63 | พัสดุรอง | ใช้
424 | 1060100020 | AL. CABINET, O/D 3P WATTHOUR&TOU METER | EA | 1214 | พัสดุรอง | ใช้
425 | 1060100021 | ลวดร้อยตราตะกั่ว | M | 2.45 | พัสดุรอง | ใช้
426 | 1060100022 | SEALING LEAD FOR WATTHOUR METER | KG | 252 | พัสดุรอง | ใช้
427 | 1080040001 | ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216 | EA | 22.8 | พัสดุรอง | ใช้
428 | 1080040003 | ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216 | EA | 58.5 | พัสดุรอง | ใช้
429 | 1080040005 | ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,000 มม. มอก.216 | EA | 19.5 | พัสดุรอง | ใช้
430 | 1080040006 | ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 40x200 มม. มอก.216 | EA | 8.68 | พัสดุรอง | ใช้